**Bericht über die Überwachung nach § 9 IZÜV**

|  |
| --- |
| **Stammdaten** |
| **Gen.-Behörde** | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 574 | LRA Nürnberger Land |

|  |
| --- |
| 21.2B-Zi-6411.5-2014-127  |

 |
| **Überw.-Behörde**  | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 574 | WWA Nürnberg, LRA Nürnberger Land |   |
| **Betreiber** | [Name] | Diehl Metall Stiftung Co. KG |
| **Standort** | [Bezeichnung] | Neutralisationsanlage für IE-Anlage und Werksbereich Metall |
| [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Heinrich-Diehl-Straße 9 | 90552 | Röthenbach a.d. Pegnitz |
| **EMAS** [X] |   | **ISO 14001 ff (+)** [X] | X |  |
| **Anlage** | [Bez.] | Neutralisationsanlage für Direkteinleitung nach § 60 Abs. 3 WHG i.V.m. IZÜV |
| [4.BImSchV]1, [IE-RL]1 | Stranggussanlagen nach 3.8.1 G/E und Beizerei 3.10.1 G/E |   |
|  |  |
| **Überwachung** |
| **Grund** (ggf. Anm.) | **Regelüberwachung** [X] | X | **Turnus** [Monate] | 36 |  |
| **Anlassüberwachung** [X] |   | **Art des Anlasses:** |   |
| **Termin** (ggf. Anm.) | **Datum** [tt.mm.jj] | 28.09.2022 | **angekündigt** [J/N] | J |  |
| **Prüfumfang** | **vollständig** [X] | X |  |
|  | **Schwerpunkte** [X] |   |   |
| **Prüfgrundlage** (ggf. Anm.) | **Bescheid(e), Anzeige(n)** [X] | X | 21.2B-Zi-6411.5-2014-127 nach § 60 Abs. 3 WHG i.V.m. IZÜV |
|  | **Anforderungsliste2** [X] |   | 21.2B-Zi-6411.5-2014-127 |
|  | **Schwerpunktprogramm** [X] |   |   |
| **Ergebnis** | **Mängel** [J/N] | N | **Anordnung** [ ] |   | **Stilllegung** [ ] |   |
|  |  |
| **Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen** |
| **Mangel** | **Behebung** | **Überprüfung erfolgt ...** |
| **Maßnahme** | **gesetzter Termin** | **durch (Organisation)** | **am** |
| Keine Abweichungen vom Bescheid |  |  |  |  |
|  |
| **Sonstige Mängel / Beobachtungen / Feststellungen** |
|  |
|  |
| **Meldungen an Behörde / Dienststelle** |
|  |
|  |
| **Bemerkungen für nächsten Überwachung** |
|  |

1 Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

2 auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998

Anhang 4 zum Überwachungsplan der Regierung von Mittelfranken für den Bereich eigenständiger Abwasserhandlungsanlagen