**Bericht über die Überwachung nach § 9 IZÜV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stammdaten** | | | | | | | | | | | |
| **Gen.-Behörde** | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | | 574 | | LRA Nürnberger Land | | | | B-2005-707-1; 37.1-6411.4-04/01;  21.2B-KP-6411.4-2020-438 | | |
| **Überw.-Behörde** | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | | 574 | | WWA Nürnberg, LRA Nürnberger Land | | | |  | | |
| **Betreiber** | [Name] | | Landkreis Nürnberger Land | | | | | | | | |
| **Standort** | [Bezeichnung] | | Sickerwasserbehandlungsanlage für Deponie | | | | | | | | |
| [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | |  | | | | 91233 | Neunkirchen a. Sand | | | |
| **EMAS** [X] | |  | | **ISO 14001 ff (+)** [X] | | X |  | | | |
| **Anlage** | [Bez.] | | Behandlungsanlage für Deponiesickerwasser | | | | | | | | |
| [4.BImSchV]1, [IE-RL]1 | | § 60 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 WHG i.V.m. IZÜV | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **Überwachung** | | | | | | | | | | | |
| **Grund** (ggf. Anm.) | **Regelüberwachung** [X] | | X | | **Turnus** [Monate] | | 36 |  | | | |
| **Anlassüberwachung** [X] | |  | | **Art des Anlasses:** | |  | | | | |
| **Termin** (ggf. Anm.) | **Datum** [tt.mm.jj] | | 27.09.2022 | | **angekündigt** [J/N] | | J |  | | | |
| **Prüfumfang** | **vollständig** [X] | | X | |  | | | | | | |
|  | **Schwerpunkte** [X] | |  | |  | | | | | | |
| **Prüfgrundlage** (ggf. Anm.) | **Bescheid(e), Anzeige(n)** [X] | | X | | B-2005-707-1; 37.1-6411.4-04/01; 21.2B-KP-6411.4-2020-438 | | | | | | |
|  | **Anforderungsliste2** [X] | |  | | 37.1-6411.4-04/01; 21.2B-KP-6411.4-2020-438 | | | | | | |
|  | **Schwerpunktprogramm** [X] | |  | |  | | | | | | |
| **Ergebnis** | **Mängel** [J/N] | | N | | **Anordnung** [ ] | |  | **Stilllegung** [ ] | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mangel** | | **Behebung** | | | | **Überprüfung erfolgt ...** | | | | | |
| **Maßnahme** | | **gesetzter Termin** | | **durch (Organisation)** | | | | **am** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keine Abweichungen vom Bescheid |  |  |  |  |
|  | | | | |
| **Sonstige Mängel / Beobachtungen / Feststellungen** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Meldungen an Behörde / Dienststelle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Bemerkungen für nächsten Überwachung** | | | | |
|  | | | | |

1 Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

2 auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998

Anhang 4 zum Überwachungsplan der Regierung von Mittelfranken für den Bereich eigenständiger Abwasserhandlungsanlagen